Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации


Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы
2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников

Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.1.4.544-96

1. Разработаны: д. м. н. А. А. Королев, к. м. н. А. А. Семенова (ММА им. И. М. Сеченова), к. м. н. М. М. Гасилина (РМАПО МЗиМП РФ), А. И. Роговец (ГКСЭН РФ), д. м. н. В. Л. Сусликов (Чувашский госуниверситет), д. м. н. М. М. Гимадеев, к. м. н. А. В. Иванов (Казанский госмедуниверситет), к. м. н. А. А. Орлов (Саратовский НИИ сельской гигиены ГКСЭН РФ).

2. Утверждены и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 7 августа 1996 г., №  18.

3. Введены взамен «Санитарных правил устройства и содержания колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (№  1226—75).

Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

«Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее — санитарные правила) — нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами» (статья 3).

«Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РСФСР, в том числе действующих санитарных правил… 

Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности» (статья 27).

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Госкомсанэпиднадзора 

России от 7 августа 1996 года №  18

Дата введения ¾ с момента утверждения

Содержание

· Общие положения

· Нормативные ссылки

· Требования к выбору места расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

· Требования к устройству и оборудованию водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

· Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

· Требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

· Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения

Приложение 1 (обязательное). Методика проведения дезинфекции шахтных колодцев и обеззараживание воды в них

Приложение 2 (рекомендуемое). Акт промывки, чистки и дезин​фекции колодцев (каптажей)

Приложение 3 (рекомендуемое). Программа санитарно-гигиеничес​кого обследования шахтного колодца

Приложение 4 (рекомендуемое). Программа санитарно-гигиеничес​кого обследования трубчатого колодца

Приложение 5 (рекомендуемое). Программа санитарно-гигиеничес​кого обследования каптажа родника

