Санитарные правила эксплуатации метрополитенов 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 30.04. 2010 г. № 50

Изменения и дополнения № 1 к СП 2.5.1337-03
СП 2.5.2623-10

Внести изменения и дополнения № 1 в СП 2.5.1337-03 «Санитарные правила эксплуатации метрополитенов».

1. Дополнить главу 3.1 «Требования к пассажирским помещениям станций метрополитенов» пунктами 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24 следующего содержания:

«3.1.22. Общее и аварийное искусственное освещение помещений для пребывания пассажиров должно обеспечиваться осветительными установками с люминесцентными лампами и светодиодами белого света с коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К.

Световые приборы для общего и аварийного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения пассажиров прямого излучения.

Неравномерность общего и аварийного искусственного освещения не должна превышать 1,5:1.

3.1.23. Нормативные уровни освещенности от общего искусственного освещения устанавливаются в точках ее минимального значения и должны быть не менее:

- в тамбурах станции на уровне пола 100 лк;

- на эскалаторах (на уровне ступеней) 100 лк;

- в центральных залах станции (на уровне пола) 200 лк;

- на перронах закрытых станций (на уровне пола) 150 лк;

- на перронах открытых станций (на уровне пола) 100 лк.

3.1.24. Аварийное освещение в помещениях для пребывания пассажиров должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 10 лк».

2. Пункт 3.2.3 главы 3.2 «Требования к пассажирским помещениям подвижного состава метрополитена» изложить в новой редакции:

«Общее искусственное освещение от осветительных установок с люминесцентными лампами или светодиодами должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 150 лк (на пересечении вертикальной плоскости на уровне 0,6 м от спинки дивана и горизонтальной плоскости на уровне 0,8 м от пола).

Неравномерность общего искусственного освещения в салонах вагонов не должна превышать 30%.

Уровни освещенности от аварийного освещения в точках ее минимального значения не должны быть менее 10 лк».

3. Последний абзац пункта 4.1.6 главы 4.1 «Гигиенические нормативы для производственных и бытовых помещений линий и других объектов метрополитена» изложить в новой редакции:

«Для искусственного освещения помещений, расположенных в подземных замкнутых пространствах, следует использовать люминесцентные лампы или светодиоды белого свечения с индексом цветопередачи Ra (70£Ra£80). Светильники, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, предупреждающий попадание в поле зрения работающих прямого излучения».

4. Первый абзац пункта 4.6.8. главы 4.6 «Особенности гигиенических требований по различным службам и хозяйствам метрополитенов» изложить в новой редакции:

«Общее искусственное освещение должно обеспечиваться, как правило, осветительными установками с люминесцентными лампами или светодиодами белого свечения с коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К. Лампы накаливания следует использовать на служебных платформах в тупиках».

5. В пункте 4.6.30 после слов «(не менее 50 лк)» добавить «от ламп накаливания или люминесцентных ламп».

6. В пункте 4.6.34 добавить новый абзац:

«Светодиоды белого свечения допускается использовать в комнатах отдыха работников эскалаторной службы при обязательной экранировке с помощью световых приборов зрения отдыхающих от прямого излучения».

