PAGE  
2

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    27.12.2010____                                    Москва                                             №   175_  
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 28.02.2011, регистрационный №  19948
Об утверждении

СанПиН 2.1.2.2801-10
«Изменения и дополнения № 1 

к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям

проживания в жилых зданиях и помещениях»                     
В  соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                      «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1        (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005,  № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1), ст. 21;         № 1 (ч.1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24,       ст. 2801; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч.1),      ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства          Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47,               ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) п о с т а н о в л я ю:
Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения № 1 к                               СанПиН 2.1.2.2645-10* «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (приложение).

         Г.Г. Онищенко
__________________________________________________________________

*Зарегистрированы Минюстом России 15.07.2010, регистрационный номер 17833
    Приложение

       УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от «   27  »       12       2010   г. № _175_

Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2801-10

Внести следующие изменения и дополнения в СанПиН 2.1.2.2645-10:

1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«Жилые здания должны располагаться в соответствии с генеральным планом территории, функциональном зонированием территории города, поселка и других населенных пунктов».

2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«При размещении жилых зданий предусматривается их обеспечение водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, электроснабжением». 

3. В пункте 2.10. после слова «автостоянок» словосочетание «общественных организаций» заменить словосочетанием «кроме гостевых».

4. Пункт 3.8. изложить в новой редакции:

«В жилых зданиях не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней».

5. Исключить пункты 4.3 и 7.4.

6. Второе предложение пункта 4.1 начать со слов «Оптимальные и».

7. Изменить нумерацию пункта 5.12 на 5.11, пункта 5.13 на 5.12.

8. Изложить главу VI в новой редакции:

«VI. Гигиенические требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений, ионизирующего излучения

 6.1. Предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 3 к настоящим санитарным правилам. 

6.1.1. Уровни шума от внешних источников в жилых помещениях оцениваются с учетом их измерения при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон.

6.1.2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка [image: image1.wmf]d

 = +10 дБА), указанных во второй строке приложения 3 к настоящим санитарным правилам.

6.1.3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и другим инженерно-технологическим оборудованием самого здания, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка [image: image2.wmf]d

 = минус (-) 5 дБА), указанных в приложении 3 к настоящим санитарным правилам (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).

6.1.4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку минус (-) 5 дБА.

6.2. Предельно допустимые уровни вибрации в жилых помещениях приведены в приложении 4 к настоящим санитарным правилам. 

6.2.1. В дневное время в жилых помещениях допустимо превышение нормативных уровней на 5 дБ.

6.2.2 Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенных в приложении 4 к настоящим санитарным правилам, вводится поправка минус (-) 10дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32. 

6.3. Предельно допустимые уровни инфразвука на территории жилой застройки и в жилых зданиях приведены в приложении 5 к настоящим санитарным правилам.

6.4. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (далее - ЭМП)  при воздействии на население. 

6.4.1. Предельно допустимый уровень ослабления геомагнитного поля в помещениях жилых зданий устанавливается равным 1,5.

6.4.2. Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля в жилых помещениях составляет 15 кВ/м.

6.4.3. На территории населенных мест предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м. 

6.4.4. Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых помещений) приведены в приложении 6 к настоящим санитарным правилам.

6.4.5. Требования настоящего раздела не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами.

6.4.6. Допустимая напряженность переменного магнитного поля приведена в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

6.4.7. Уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц, создаваемые питающим и силовым оборудованием передающих радиотехнических объектов (ПРТО) внутри жилых зданий, не должны превышать предельно допустимые уровни для населения.

6.5. Допустимые уровни ионизирующего излучения.

6.5.1. Мощность  эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий не должна превышать мощности дозы на открытой местности более чем на          0,2 мкЗв/час. 
6.5.2. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность  дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn +4,6ЭРОАTn не должна превышать 100 Бк/м3 для строящихся и реконструируемых  зданий и 200 Бк/м3 для эксплуатируемых».

9. В пункте 7.2 заменить слово «поля» на слово «потенциала».

10. Изложить приложения № 2 и № 3 в новой редакции:

                                                                    Приложение 2

к СанПиН 2.1.2.2645-10

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий

	Наименование
помещений
	Температура  
воздуха, 0C
	Результирующая 
температура, 0C
	Относительная 
влажность, %
	Скорость движения   
воздуха, м/с

	
	опти-  
мальная
	допус- 
тимая
	опти-  
мальная
	допус- 
тимая
	опти-  
мальная
	допус-
тимая
	опти-  
мальная
	допус-
тимая 

	Холодный период года

	Жилая       
комната     
	20 - 22
	18 - 24
	19 - 20
	17 - 23
	45 - 30
	60
	0,15
	0,2

	То же, в    
районах     
наиболее    
холодной    
пятидневки  
(минус 310C и ниже)       
	21 - 23
	20 - 24
	20 - 22
	19 - 23
	45 - 30
	60
	0,15
	0,2

	Кухня       
	19 - 21
	18 - 26
	18 - 20
	17 - 25
	Н/Н*
	Н/Н
	0,15
	0,2

	Туалет      
	19 - 21
	18 - 26
	18 - 20
	17 - 25
	Н/Н
	Н/Н
	0,15
	0,2

	Ванная,     
совмещенный 
санузел     
	24 - 26
	18 - 26
	23 - 27
	17 - 26
	Н/Н
	Н/Н
	0,15
	0,2

	Межквартир- 
ный коридор 
	18 - 20
	16 - 22
	17 - 19
	15 - 21
	45 - 30
	60
	0,15
	0,2

	Вестибюль,  
лестничная  
клетка      
	16 - 18
	14 - 20
	15 - 17
	13 - 19
	Н/Н
	Н/Н
	0,2
	0,3

	Кладовые    
	16 - 18
	12 - 22
	15 - 17
	11 - 21
	Н/Н
	Н/Н
	Н/Н
	Н/Н

	Теплый период года

	Жилая       
комната     
	22 - 25
	20 - 28
	22 - 24
	18 - 27
	60 - 30
	65
	0,2
	0,3


* Не нормируется.

   Приложение 3

к СанПиН 2.1.2.2645-10

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий 

	№ п/п
	Наименование помещений, территорий 
	Время суток 
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука La и эквивалентные уровни звука 
LАэкв., дБА
	Максимальные уровни звука 
 LАмакс., дБА

	
	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1.
	Жилые комнаты 

квартир
	с 7 до 23
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	
	
	с 23 до 7
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	2.
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам
	с 7 до 23
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	
	
	с 23 до 7
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60


11. Название таблицы приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«Предельно допустимые уровни вибрации в помещениях жилых зданий».

12. Изложить приложения № 5 и № 6 в новой редакции:

                                                                    «Приложение 5

к СанПиН 2.1.2.2645-10

Предельно допустимые уровни инфразвука

на территории жилой застройки и в жилых зданиях

	№
п/п
	Назначение помещений
	Уровни звукового давления,
дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими   
частотами, Гц
	Общий   
уровень  
звукового 
давления, 
дБ Лин

	
	
	2
	4
	8
	16
	

	1.
	Территория жилой застройки   
	90
	85
	80
	75
	90

	2.
	Помещения жилых зданий         
	75
	70
	65
	60
	75


                                                                   Приложение 6

к СанПиН 2.1.2.2645-10

Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц 

для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых помещений)

	Диапазон частот
	30 - 300 кГц
	0,3-3 МГц
	3-30 

МГц
	30-300 МГц

	300МГц- 300 ГГц

	Нормируемый параметр
	Напряженность электрического поля, Е

(В/м)
	Плотность потока энергии, ППЭ

(мкВт/см2)

	Предельно допустимые уровни
	25,0
	15,0
	10,0
	3,0
	10; 25*


* для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.                                                 

Примечания:

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150 - 300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не должна превышать 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения, -         19 В/м».
13. Дополнить СанПиН 2.1.2.2645-10 приложением 7 в следующей редакции:

                                                                    Приложение 7

к СанПиН 2.1.2.2645-10

Допустимая напряженность магнитного поля

	№ п/п
	Тип воздействия, территория
	Интенсивность МП  
частотой 50 Гц   
(действующие    
значения),  мкТл А/м)

	1.
	В жилых помещениях


	5 (4)

	2.
	В нежилых помещениях жилых зданий,             
на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков                    
	10 (8)


PAGE  

